山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-11 | 57 | 2.14 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-11锅炉 | 0:00 | 23.91 | 291.79 | 513.33 |  |
|  | 1:00 | 23.35 | 220.45 | 455.25 |  |
|  | 2:00 | 23.77 | 332.87 | 559.16 |  |
|  | 3:00 | 24.45 | 327.14 | 569.37 |  |
|  | 4:00 | 23.86 | 337.52 | 562.01 |  |
|  | 5:00 | 24.28 | 337.45 | 567.73 |  |
|  | 6:00 | 24.19 | 327.64 | 542.81 |  |
|  | 7:00 | 24.2 | 349.06 | 591.6 |  |
|  | 8:00 | 23.97 | 360.55 | 585.28 |  |
|  | 9:00 | 24.32 | 348.75 | 569.38 |  |
|  | 10:00 | 23.48 | 379.32 | 553.05 |  |
|  | 11:00 | 22.88 | 363.38 | 538.92 |  |
|  | 12:00 | 22.53 | 384.99 | 544.97 |  |
|  | 13:00 | 22.83 | 387.87 | 542.99 |  |
|  | 14:00 | 22.74 | 356.29 | 542.74 |  |
|  | 15:00 | 22.92 | 362.53 | 544.22 |  |
|  | 16:00 | 23.17 | 331.42 | 531.7 |  |
|  | 17:00 | 23.31 | 349.98 | 536.84 |  |
|  | 18:00 | 23.33 | 333.82 | 560.28 |  |
|  | 19:00 | 23.26 | 340.83 | 566.61 |  |
|  | 20:00 | 23.47 | 340.12 | 565.19 |  |
|  | 21:00 | 23.37 | 333.27 | 570.03 |  |
|  | 22:00 | 23.33 | 328.3 | 563.55 |  |
|  | 23:00 | 23.28 | 331.94 | 565.76 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |