山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-12 | 60 | 1.12 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-12锅炉 | 0:00 | 23.24 | 314.24 | 536.61 |  |
|  | 1:00 | 23.29 | 324.44 | 553.21 |  |
|  | 2:00 | 23.12 | 324.85 | 545.85 |  |
|  | 3:00 | 22.96 | 333.46 | 546.89 |  |
|  | 4:00 | 23.39 | 322.39 | 566.42 |  |
|  | 5:00 | 22.95 | 344.23 | 590.41 |  |
|  | 6:00 | 23.44 | 329.29 | 597.55 |  |
|  | 7:00 | 23.55 | 330.98 | 600.06 |  |
|  | 8:00 | 22.54 | 335.25 | 575.05 |  |
|  | 9:00 | 22.42 | 345.84 | 560.9 |  |
|  | 10:00 | 23.47 | 347.71 | 578.15 |  |
|  | 11:00 | 23.57 | 330.83 | 579.6 |  |
|  | 12:00 | 28.54 | 334.14 | 653.1 |  |
|  | 13:00 | 28.89 | 305.14 | 645.23 |  |
|  | 14:00 | 30.4 | 332.34 | 623.48 |  |
|  | 15:00 | 29.46 | 319.87 | 672.27 |  |
|  | 16:00 | 28.04 | 325.52 | 677.87 |  |
|  | 17:00 | 24.09 | 315.62 | 557.79 |  |
|  | 18:00 | 23.37 | 348.08 | 573.43 |  |
|  | 19:00 | 23.05 | 352.44 | 577.77 |  |
|  | 20:00 | 23.11 | 356.95 | 548.01 |  |
|  | 21:00 | 22.59 | 323.91 | 515.25 |  |
|  | 22:00 | 22.56 | 350.11 | 550.43 |  |
|  | 23:00 | 22.8 | 341.4 | 555.25 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |