山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-13 | 43 | 0.36 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-13锅炉 | 0:00 | 23.2 | 325.39 | 552.67 |  |
|  | 1:00 | 23.45 | 318.84 | 536.53 |  |
|  | 2:00 | 23.07 | 335.52 | 538.27 |  |
|  | 3:00 | 22.95 | 327.94 | 559.18 |  |
|  | 4:00 | 23.78 | 316.72 | 536.85 |  |
|  | 5:00 | 23.42 | 336.52 | 547.99 |  |
|  | 6:00 | 23.8 | 325.56 | 528.18 |  |
|  | 7:00 | 22.81 | 335.71 | 543.16 |  |
|  | 8:00 | 23.16 | 354.71 | 535.25 |  |
|  | 9:00 | 24.57 | 354.53 | 526.86 |  |
|  | 10:00 | 24.72 | 368.19 | 538.81 |  |
|  | 11:00 | 24.41 | 306.64 | 475.41 |  |
|  | 12:00 | 24.52 | 359.15 | 558.84 |  |
|  | 13:00 | 23.79 | 323.5 | 523.48 |  |
|  | 14:00 | 23.75 | 354.59 | 551.81 |  |
|  | 15:00 | 23.65 | 337.14 | 584.61 |  |
|  | 16:00 | 24.14 | 350.11 | 606.92 |  |
|  | 17:00 | 23.07 | 328.22 | 570.4 |  |
|  | 18:00 | 23.15 | 339.22 | 571.13 |  |
|  | 19:00 | 23.81 | 350.88 | 594.14 |  |
|  | 20:00 | 24.05 | 350.67 | 601.89 |  |
|  | 21:00 | 23.57 | 361.14 | 600.61 |  |
|  | 22:00 | 24.42 | 350.63 | 582.79 |  |
|  | 23:00 | 24.13 | 352.21 | 584.03 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |