山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-14 | 54 | 1.51 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-14锅炉 | 0:00 | 24.03 | 331.84 | 591.43 |  |
|  | 1:00 | 24.08 | 336.49 | 575.21 |  |
|  | 2:00 | 23.27 | 327.19 | 582.34 |  |
|  | 3:00 | 23.61 | 330.27 | 588.03 |  |
|  | 4:00 | 23.45 | 313.01 | 558.85 |  |
|  | 5:00 | 23.45 | 329.64 | 557.21 |  |
|  | 6:00 | 23.17 | 320.22 | 566.9 |  |
|  | 7:00 | 23.49 | 323.57 | 561.56 |  |
|  | 8:00 | 23.07 | 336.91 | 540.78 |  |
|  | 9:00 | 23.34 | 333.16 | 524.93 |  |
|  | 10:00 | 22.92 | 323.03 | 558.37 |  |
|  | 11:00 | 23.27 | 334.67 | 561.85 |  |
|  | 12:00 | 23 | 327.11 | 563.22 |  |
|  | 13:00 | 21.69 | 344.16 | 551.17 |  |
|  | 14:00 | 22.25 | 307.17 | 513.89 |  |
|  | 15:00 | 22.25 | 327.01 | 555.61 |  |
|  | 16:00 | 20.59 | 284.83 | 491.88 |  |
|  | 17:00 | 23.16 | 444.85 | 808.53 |  |
|  | 18:00 | 22.82 | 428.14 | 746.3 |  |
|  | 19:00 | 23.24 | 396.78 | 624.24 |  |
|  | 20:00 | 22.85 | 319.23 | 588.31 |  |
|  | 21:00 | 23.04 | 328.88 | 539.03 |  |
|  | 22:00 | 22.83 | 280.54 | 524.72 |  |
|  | 23:00 | 23.09 | 219.85 | 487.08 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |