山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-15 | 68 | 4.29 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-15锅炉 | 0:00 | 22.73 | 228.8 | 501.28 |  |
|  | 1:00 | 22.58 | 326.75 | 578.47 |  |
|  | 2:00 | 22.85 | 312.85 | 579.26 |  |
|  | 3:00 | 22.63 | 320.27 | 584.24 |  |
|  | 4:00 | 22.9 | 318.24 | 586.09 |  |
|  | 5:00 | 22.98 | 326.15 | 602.09 |  |
|  | 6:00 | 22.87 | 321.92 | 595.2 |  |
|  | 7:00 | 23.47 | 311.57 | 602.67 |  |
|  | 8:00 | 23.84 | 311.9 | 598.27 |  |
|  | 9:00 | 23.27 | 330.4 | 576.63 |  |
|  | 10:00 | 23.51 | 320.93 | 577.31 |  |
|  | 11:00 | 23.55 | 299.16 | 579.65 |  |
|  | 12:00 | 23.33 | 315.25 | 576.55 |  |
|  | 13:00 | 22.52 | 330.36 | 578.54 |  |
|  | 14:00 | 22.49 | 323.63 | 597.84 |  |
|  | 15:00 | 22.28 | 304.36 | 583.61 |  |
|  | 16:00 | 22.6 | 306.85 | 585.91 |  |
|  | 17:00 | 23.02 | 301.29 | 542.79 |  |
|  | 18:00 | 22.77 | 301.84 | 550.87 |  |
|  | 19:00 | 23.41 | 307.64 | 584.1 |  |
|  | 20:00 | 23.72 | 308.45 | 585.12 |  |
|  | 21:00 | 22.82 | 301.49 | 563.22 |  |
|  | 22:00 | 22.6 | 290.34 | 561.57 |  |
|  | 23:00 | 22.34 | 284.74 | 535.37 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |