山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-22 | 37 | 0.37 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-22锅炉 | 0:00 | 23.79 | 296.97 | 519.36 |  |
|  | 1:00 | 23.88 | 296.89 | 512.82 |  |
|  | 2:00 | 23.83 | 293.6 | 510.42 |  |
|  | 3:00 | 21.83 | 316.82 | 511.41 |  |
|  | 4:00 | 21.72 | 319.15 | 477.6 |  |
|  | 5:00 | 22.52 | 307.5 | 505.29 |  |
|  | 6:00 | 21.73 | 311.51 | 471.99 |  |
|  | 7:00 | 21.58 | 317.25 | 452.81 |  |
|  | 8:00 | 23.12 | 327.92 | 479.98 |  |
|  | 9:00 | 24.57 | 319.26 | 485.35 |  |
|  | 10:00 | 24.57 | 325.92 | 481.69 |  |
|  | 11:00 | 24.62 | 333.45 | 500.89 |  |
|  | 12:00 | 23.62 | 363.73 | 532.95 |  |
|  | 13:00 | 23.41 | 371.61 | 540.27 |  |
|  | 14:00 | 23.48 | 380.09 | 539.38 |  |
|  | 15:00 | 23.41 | 375.98 | 545.12 |  |
|  | 16:00 | 23.74 | 371.05 | 559.81 |  |
|  | 17:00 | 24.03 | 366.41 | 574.3 |  |
|  | 18:00 | 23.45 | 362.38 | 563.42 |  |
|  | 19:00 | 23.26 | 328.51 | 540.98 |  |
|  | 20:00 | 23.45 | 322.04 | 544.03 |  |
|  | 21:00 | 23.11 | 324.08 | 529.86 |  |
|  | 22:00 | 22.62 | 329.02 | 508.68 |  |
|  | 23:00 | 21.42 | 340.68 | 507.49 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |