山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-24 | 43 | 0.87 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-24锅炉 | 0:00 | 24.97 | 174.63 | 552.48 |  |
|  | 1:00 | 24.86 | 181.19 | 536.95 |  |
|  | 2:00 | 25.86 | 187.84 | 529.29 |  |
|  | 3:00 | 25.68 | 180.98 | 549 |  |
|  | 4:00 | 25.51 | 165.18 | 557.34 |  |
|  | 5:00 | 25.55 | 176.27 | 562.55 |  |
|  | 6:00 | 25.44 | 183.83 | 545.97 |  |
|  | 7:00 | 25.16 | 213.56 | 534.8 |  |
|  | 8:00 | 24.73 | 197.41 | 546.8 |  |
|  | 9:00 | 24.7 | 267.51 | 554.23 |  |
|  | 10:00 | 23.45 | 292.41 | 562.48 |  |
|  | 11:00 | 22.33 | 261.65 | 543.49 |  |
|  | 12:00 | 22.97 | 356.78 | 630.13 |  |
|  | 13:00 | 23.19 | 421.98 | 671.71 |  |
|  | 14:00 | 23.08 | 360.45 | 580.85 |  |
|  | 15:00 | 23.11 | 368.97 | 589.62 |  |
|  | 16:00 | 23.08 | 368.01 | 619.84 |  |
|  | 17:00 | 23.69 | 383.39 | 642.14 |  |
|  | 18:00 | 23.39 | 328.97 | 616.79 |  |
|  | 19:00 | 24.04 | 329.78 | 638.95 |  |
|  | 20:00 | 23.74 | 334.29 | 617.47 |  |
|  | 21:00 | 23.08 | 333.46 | 604.86 |  |
|  | 22:00 | 23.85 | 331.31 | 609.02 |  |
|  | 23:00 | 23.66 | 315.78 | 578.11 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |