山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-28 | 51 | 1.33 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-28锅炉 | 0:00 | 24.41 | 285.05 | 518.22 |  |
|  | 1:00 | 23.98 | 278.58 | 511.65 |  |
|  | 2:00 | 24.94 | 287.99 | 532.93 |  |
|  | 3:00 | 23.87 | 286.13 | 525.08 |  |
|  | 4:00 | 24.18 | 281.04 | 539.72 |  |
|  | 5:00 | 24.39 | 282.91 | 539 |  |
|  | 6:00 | 23.98 | 282.38 | 559.83 |  |
|  | 7:00 | 24.45 | 277.95 | 554.34 |  |
|  | 8:00 | 23.67 | 270.16 | 545.42 |  |
|  | 9:00 | 23.14 | 272.4 | 514.45 |  |
|  | 10:00 | 21.98 | 285.53 | 517.4 |  |
|  | 11:00 | 22.34 | 288.66 | 531.01 |  |
|  | 12:00 | 22.55 | 279.38 | 555.39 |  |
|  | 13:00 | 22.78 | 283.03 | 564.18 |  |
|  | 14:00 | 23.04 | 281.33 | 577.8 |  |
|  | 15:00 | 23.43 | 280.6 | 563.04 |  |
|  | 16:00 | 23.77 | 269.33 | 546.96 |  |
|  | 17:00 | 22.89 | 285.12 | 530.6 |  |
|  | 18:00 | 22.96 | 287.92 | 545.64 |  |
|  | 19:00 | 23.16 | 293.13 | 552.4 |  |
|  | 20:00 | 23.04 | 283.21 | 548.87 |  |
|  | 21:00 | 23.21 | 274.27 | 544.51 |  |
|  | 22:00 | 22.75 | 282.2 | 550.11 |  |
|  | 23:00 | 23.66 | 285.04 | 546.53 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |