山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-01 | 61 | 2.49 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-01锅炉 | 0:00 | 23.63 | 264.86 | 567.66 |  |
|  | 1:00 | 23.73 | 260.06 | 546.62 |  |
|  | 2:00 | 23.44 | 267.79 | 562.28 |  |
|  | 3:00 | 23.1 | 274.37 | 555.31 |  |
|  | 4:00 | 24.22 | 275.95 | 583.08 |  |
|  | 5:00 | 24 | 271.78 | 548.95 |  |
|  | 6:00 | 24 | 272.94 | 566.26 |  |
|  | 7:00 | 23.61 | 282.37 | 566.52 |  |
|  | 8:00 | 23.7 | 287.15 | 588.23 |  |
|  | 9:00 | 23.39 | 294.41 | 575.15 |  |
|  | 10:00 | 23.15 | 285.86 | 582.5 |  |
|  | 11:00 | 22.68 | 285.75 | 571.12 |  |
|  | 12:00 | 22.48 | 294.64 | 560.44 |  |
|  | 13:00 | 22.25 | 305.38 | 559.78 |  |
|  | 14:00 | 22.45 | 287.98 | 570.86 |  |
|  | 15:00 | 22.54 | 293.04 | 583.36 |  |
|  | 16:00 | 22.58 | 276.75 | 536.44 |  |
|  | 17:00 | 23.07 | 317.53 | 567 |  |
|  | 18:00 | 23.21 | 310.44 | 581.07 |  |
|  | 19:00 | 23.38 | 309.49 | 602.87 |  |
|  | 20:00 | 23.6 | 302.97 | 592.27 |  |
|  | 21:00 | 24.41 | 305.01 | 604.03 |  |
|  | 22:00 | 24.97 | 294.34 | 621.2 |  |
|  | 23:00 | 25.71 | 273.84 | 619.64 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |