山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-02 | 37 | 2.75 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-02锅炉 | 0:00 | 25.17 | 262.43 | 619.28 |  |
|  | 1:00 | 24.28 | 270.7 | 607.84 |  |
|  | 2:00 | 23.46 | 261.17 | 583.99 |  |
|  | 3:00 | 23.71 | 277.69 | 590 |  |
|  | 4:00 | 24.04 | 280.53 | 604.63 |  |
|  | 5:00 | 23.67 | 279.69 | 626.77 |  |
|  | 6:00 | 24.14 | 285.3 | 619.53 |  |
|  | 7:00 | 23.61 | 278.64 | 610.87 |  |
|  | 8:00 | 23.98 | 272.03 | 612.39 |  |
|  | 9:00 | 24.91 | 293.11 | 585.75 |  |
|  | 10:00 | 24.45 | 310.88 | 601.83 |  |
|  | 11:00 | 24.62 | 314.06 | 633 |  |
|  | 12:00 | 24.26 | 329.89 | 622.57 |  |
|  | 13:00 | 23.85 | 345.65 | 610.89 |  |
|  | 14:00 | 24.71 | 363.29 | 600.97 |  |
|  | 15:00 | 25.02 | 359.47 | 626.43 |  |
|  | 16:00 | 25.54 | 369.88 | 628.64 |  |
|  | 17:00 | 24.8 | 362.83 | 627.38 |  |
|  | 18:00 | 25.23 | 354.33 | 639.65 |  |
|  | 19:00 | 24.84 | 332.56 | 638.77 |  |
|  | 20:00 | 25.11 | 327.25 | 618.55 |  |
|  | 21:00 | 24.72 | 309.87 | 621.46 |  |
|  | 22:00 | 25.2 | 281.36 | 608.69 |  |
|  | 23:00 | 25.37 | 274.01 | 615.81 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |