山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-05 | 63 | 2.98 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-05锅炉 | 0:00 | 24.28 | 261.98 | 602.85 |  |
|  | 1:00 | 24.35 | 245.33 | 587.77 |  |
|  | 2:00 | 23.22 | 250.82 | 590.62 |  |
|  | 3:00 | 23.82 | 246.54 | 612.12 |  |
|  | 4:00 | 23.55 | 243.2 | 617.48 |  |
|  | 5:00 | 23.63 | 244.51 | 608.89 |  |
|  | 6:00 | 23.49 | 240.28 | 602.26 |  |
|  | 7:00 | 24.19 | 240.58 | 625.18 |  |
|  | 8:00 | 23.44 | 241.32 | 572.02 |  |
|  | 9:00 | 23.73 | 299.41 | 607.07 |  |
|  | 10:00 | 23.79 | 296.04 | 591.07 |  |
|  | 11:00 | 23.75 | 302.24 | 617.81 |  |
|  | 12:00 | 24.93 | 299.23 | 632.93 |  |
|  | 13:00 | 23.97 | 317.79 | 628.01 |  |
|  | 14:00 | 24.4 | 325.05 | 625.1 |  |
|  | 15:00 | 24.48 | 328.26 | 641.3 |  |
|  | 16:00 | 24.75 | 339.31 | 650.12 |  |
|  | 17:00 | 24.81 | 340.1 | 638.67 |  |
|  | 18:00 | 24.42 | 338.86 | 632.88 |  |
|  | 19:00 | 24.99 | 334.94 | 630.6 |  |
|  | 20:00 | 24.62 | 337.43 | 611.37 |  |
|  | 21:00 | 24.68 | 318.71 | 607.49 |  |
|  | 22:00 | 24.82 | 304.67 | 601.11 |  |
|  | 23:00 | 24.89 | 278.56 | 603.85 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |