山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-07 | 37 | 0.36 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-07锅炉 | 0:00 | 22.86 | 245.92 | 543 |  |
|  | 1:00 | 22.64 | 239.95 | 530.66 |  |
|  | 2:00 | 22.08 | 264.53 | 552.47 |  |
|  | 3:00 | 23.47 | 242.71 | 584.72 |  |
|  | 4:00 | 23.54 | 239.94 | 548.91 |  |
|  | 5:00 | 22.82 | 249.26 | 556.07 |  |
|  | 6:00 | 23.14 | 254.79 | 571.19 |  |
|  | 7:00 | 22.6 | 256.32 | 593.7 |  |
|  | 8:00 | 23.5 | 271.65 | 566.98 |  |
|  | 9:00 | 23.15 | 305.53 | 568.91 |  |
|  | 10:00 | 23.35 | 307.27 | 586.12 |  |
|  | 11:00 | 24.14 | 291.6 | 599.32 |  |
|  | 12:00 | 24.08 | 284.67 | 558.29 |  |
|  | 13:00 | 23.3 | 311.75 | 562.24 |  |
|  | 14:00 | 23.54 | 309.51 | 543.85 |  |
|  | 15:00 | 24.72 | 310.69 | 559 |  |
|  | 16:00 | 24.67 | 299.23 | 564.36 |  |
|  | 17:00 | 25.55 | 290.64 | 539.24 |  |
|  | 18:00 | 24.78 | 293.46 | 541.71 |  |
|  | 19:00 | 23.11 | 323.86 | 553.11 |  |
|  | 20:00 | 23.57 | 321.57 | 539.22 |  |
|  | 21:00 | 24.09 | 313.52 | 548.42 |  |
|  | 22:00 | 23.89 | 291.88 | 545.41 |  |
|  | 23:00 | 23.84 | 286.64 | 554.14 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |