山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-13 | 35 | 0.77 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-13锅炉 | 0:00 | 23.21 | 3.8 | 472.63 |  |
|  | 1:00 | 23.02 | 3.45 | 176.21 |  |
|  | 2:00 | 22.86 | 2.97 | 513.02 |  |
|  | 3:00 | 23.47 | 3.55 | 503.05 |  |
|  | 4:00 | 23.56 | 4.01 | 485.97 |  |
|  | 5:00 | 23.39 | 3.97 | 485.55 |  |
|  | 6:00 | 23.55 | 4.23 | 474.38 |  |
|  | 7:00 | 23.12 | 3.06 | 484.6 |  |
|  | 8:00 | 22.85 | 3.44 | 484.1 |  |
|  | 9:00 | 23.65 | 4.62 | 474.69 |  |
|  | 10:00 | 24.31 | 3.76 | 482.84 |  |
|  | 11:00 | 24 | 3.68 | 503.72 |  |
|  | 12:00 | 24.07 | 2.95 | 488.59 |  |
|  | 13:00 | 24.04 | 3.35 | 501.26 |  |
|  | 14:00 | 24.02 | 3.4 | 485.35 |  |
|  | 15:00 | 24.23 | 3.21 | 495.35 |  |
|  | 16:00 | 25.13 | 3.21 | 521.79 |  |
|  | 17:00 | 24.54 | 4.12 | 499.62 |  |
|  | 18:00 | 24.01 | 3.2 | 488.19 |  |
|  | 19:00 | 24.4 | 3.42 | 496.56 |  |
|  | 20:00 | 24.91 | 3.35 | 495.12 |  |
|  | 21:00 | 24.17 | 3.81 | 492.67 |  |
|  | 22:00 | 24.04 | 3.25 | 511.14 |  |
|  | 23:00 | 24.51 | 5.11 | 498.52 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |