山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-14 | 53 | 0.3 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-14锅炉 | 0:00 | 24.71 | 3.94 | 486.05 |  |
|  | 1:00 | 24.17 | 3.72 | 456.05 |  |
|  | 2:00 | 23.53 | 4.58 | 475.73 |  |
|  | 3:00 | 23.76 | 3.29 | 502.77 |  |
|  | 4:00 | 24.32 | 3.81 | 493.49 |  |
|  | 5:00 | 23.72 | 4.03 | 472.36 |  |
|  | 6:00 | 24.41 | 5.43 | 442.5 |  |
|  | 7:00 | 23.99 | 5.84 | 479.74 |  |
|  | 8:00 | 23.97 | 5.93 | 489.16 |  |
|  | 9:00 | 23.22 | 6.69 | 482.67 |  |
|  | 10:00 | 23.96 | 4.74 | 498.4 |  |
|  | 11:00 | 24.5 | 5.3 | 506.83 |  |
|  | 12:00 | 25.46 | 4.39 | 495.56 |  |
|  | 13:00 | 24.31 | 3.25 | 503.68 |  |
|  | 14:00 | 24.32 | 4.6 | 500 |  |
|  | 15:00 | 24.75 | 4.53 | 501.8 |  |
|  | 16:00 | 24.94 | 4.31 | 501.87 |  |
|  | 17:00 | 24.74 | 5 | 472.41 |  |
|  | 18:00 | 24.64 | 3.45 | 486.94 |  |
|  | 19:00 | 24.43 | 3.34 | 504.69 |  |
|  | 20:00 | 24.41 | 3.51 | 478.32 |  |
|  | 21:00 | 24.07 | 5.61 | 465.27 |  |
|  | 22:00 | 24.23 | 3.35 | 449.85 |  |
|  | 23:00 | 24.78 | 3.63 | 460.73 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |