山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-15 | 47 | 0.47 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-15锅炉 | 0:00 | 24.79 | 4.28 | 451.24 |  |
|  | 1:00 | 24.05 | 3.48 | 457.79 |  |
|  | 2:00 | 24.79 | 4.52 | 462.93 |  |
|  | 3:00 | 24.92 | 3.89 | 487.68 |  |
|  | 4:00 | 24.55 | 3.99 | 463.29 |  |
|  | 5:00 | 23.77 | 3.33 | 480.96 |  |
|  | 6:00 | 23.86 | 4.93 | 478.36 |  |
|  | 7:00 | 23.77 | 3.94 | 485.96 |  |
|  | 8:00 | 24.86 | 3.91 | 501.62 |  |
|  | 9:00 | 25.32 | 3.99 | 456.24 |  |
|  | 10:00 | 24.11 | 4.86 | 494.35 |  |
|  | 11:00 | 24.41 | 4.15 | 501.38 |  |
|  | 12:00 | 24.24 | 4.18 | 487.72 |  |
|  | 13:00 | 23.73 | 2.91 | 497.48 |  |
|  | 14:00 | 23.77 | 3.74 | 492.35 |  |
|  | 15:00 | 23.77 | 4.42 | 486.01 |  |
|  | 16:00 | 24.23 | 4 | 491.11 |  |
|  | 17:00 | 24 | 6.34 | 480.81 |  |
|  | 18:00 | 24.27 | 4.72 | 479.75 |  |
|  | 19:00 | 24.08 | 4.98 | 485.46 |  |
|  | 20:00 | 24.66 | 3.84 | 475.83 |  |
|  | 21:00 | 24.88 | 4.6 | 470.26 |  |
|  | 22:00 | 24.79 | 3.72 | 434.61 |  |
|  | 23:00 | 24.91 | 3.61 | 443.04 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |