山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-16 | 51 | 0.39 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-16锅炉 | 0:00 | 23.4 | 3.54 | 464.87 |  |
|  | 1:00 | 24.06 | 3.8 | 430.4 |  |
|  | 2:00 | 23.47 | 3.82 | 443.53 |  |
|  | 3:00 | 23.26 | 3.77 | 451.37 |  |
|  | 4:00 | 23.22 | 3.64 | 434.55 |  |
|  | 5:00 | 23.04 | 4.31 | 439.69 |  |
|  | 6:00 | 23.56 | 3.63 | 425.57 |  |
|  | 7:00 | 23.14 | 4.02 | 449.1 |  |
|  | 8:00 | 23.33 | 2.29 | 437.62 |  |
|  | 9:00 | 23.5 | 5.64 | 442.67 |  |
|  | 10:00 | 24.41 | 5.05 | 465.85 |  |
|  | 11:00 | 24.74 | 5.04 | 478.6 |  |
|  | 12:00 | 25 | 4.7 | 465.98 |  |
|  | 13:00 | 25.01 | 6.95 | 465.65 |  |
|  | 14:00 | 25.38 | 4.5 | 462.93 |  |
|  | 15:00 | 25.43 | 6.9 | 467.22 |  |
|  | 16:00 | 24.96 | 5.05 | 480.59 |  |
|  | 17:00 | 24.69 | 4.65 | 466.23 |  |
|  | 18:00 | 24.85 | 4.37 | 468.32 |  |
|  | 19:00 | 24.85 | 4.16 | 475.83 |  |
|  | 20:00 | 23.73 | 4.38 | 466.11 |  |
|  | 21:00 | 23.99 | 6.21 | 454.48 |  |
|  | 22:00 | 24 | 5.95 | 438.71 |  |
|  | 23:00 | 23.23 | 4.46 | 435.45 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |