山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-17 | 48 | 0.87 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-17锅炉 | 0:00 | 23.8 | 3.57 | 442.43 |  |
|  | 1:00 | 23.9 | 3.6 | 426.14 |  |
|  | 2:00 | 24.07 | 3.39 | 423.32 |  |
|  | 3:00 | 24.06 | 4.71 | 449.85 |  |
|  | 4:00 | 24.14 | 4.85 | 432.78 |  |
|  | 5:00 | 23.9 | 4.67 | 444.12 |  |
|  | 6:00 | 24.15 | 4.07 | 439.2 |  |
|  | 7:00 | 24.07 | 4.35 | 456.34 |  |
|  | 8:00 | 23.6 | 4.17 | 442.98 |  |
|  | 9:00 | 24.65 | 3.52 | 445.66 |  |
|  | 10:00 | 24.87 | 9.01 | 463.12 |  |
|  | 11:00 | 24.76 | 2.97 | 467.54 |  |
|  | 12:00 | 26.19 | 5.82 | 438.66 |  |
|  | 13:00 | 25.99 | 3.58 | 443.36 |  |
|  | 14:00 | 25.86 | 38.99 | 399.38 |  |
|  | 15:00 | 26.42 | 71.06 | 436.98 |  |
|  | 16:00 | 26.44 | 63.49 | 448.44 |  |
|  | 17:00 | 26.67 | 3.77 | 443.26 |  |
|  | 18:00 | 25.19 | 5.04 | 454.65 |  |
|  | 19:00 | 25.11 | 4.47 | 464.53 |  |
|  | 20:00 | 25.61 | 6.74 | 458.37 |  |
|  | 21:00 | 27.5 | 4.02 | 458.65 |  |
|  | 22:00 | 27.8 | 3.4 | 446.5 |  |
|  | 23:00 | 26.87 | 4.44 | 448.31 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |