山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-19 | 37 | 0.375 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-19锅炉 | 0:00 | 25.24 | 5.13 | 421.17 |  |
|  | 1:00 | 25.44 | 7.04 | 420.76 |  |
|  | 2:00 | 25.31 | 5.71 | 430.25 |  |
|  | 3:00 | 24.94 | 5.9 | 408.43 |  |
|  | 4:00 | 24.8 | 4.72 | 430.26 |  |
|  | 5:00 | 24.4 | 5.22 | 423.6 |  |
|  | 6:00 | 24.21 | 5.65 | 423.91 |  |
|  | 7:00 | 24.19 | 5.93 | 437.57 |  |
|  | 8:00 | 24.63 | 4.22 | 399.78 |  |
|  | 9:00 | 24.81 | 6.2 | 407.63 |  |
|  | 10:00 | 25.3 | 2.99 | 436.45 |  |
|  | 11:00 | 25.51 | 4.29 | 450.72 |  |
|  | 12:00 | 25.04 | 6.2 | 461.12 |  |
|  | 13:00 | 25.71 | 5.98 | 465.58 |  |
|  | 14:00 | 25.7 | 4.21 | 460.96 |  |
|  | 15:00 | 26.14 | 2.89 | 468.69 |  |
|  | 16:00 | 26.28 | 6.21 | 476.15 |  |
|  | 17:00 | 26.68 | 4.12 | 454.51 |  |
|  | 18:00 | 25.89 | 4.85 | 450.45 |  |
|  | 19:00 | 26.07 | 5.23 | 454.46 |  |
|  | 20:00 | 25.84 | 4.97 | 457.1 |  |
|  | 21:00 | 25.83 | 4.27 | 431.4 |  |
|  | 22:00 | 26.51 | 5.35 | 465.37 |  |
|  | 23:00 | 26.44 | 5.55 | 477.27 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |