山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 10月 26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月25日 | 总排口 | 手工 | COD | 62 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.57 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-25 01:00 | 27.57 | 4.45 | 491.82 |
| 2014-10-25 02:00 | 27.12 | 3.46 | 491.37 |
| 2014-10-25 03:00 | 27.73 | 4.65 | 487.26 |
| 2014-10-25 04:00 | 27.31 | 4.26 | 505.45 |
| 2014-10-25 05:00 | 27.97 | 3.75 | 490.89 |
| 2014-10-25 06:00 | 27.54 | 5.45 | 500.95 |
| 2014-10-25 07:00 | 27.81 | 4.17 | 488.84 |
| 2014-10-25 08:00 | 27.47 | 5.33 | 496.85 |
| 2014-10-25 09:00 | 28.06 | 4.92 | 508.49 |
| 2014-10-25 10:00 | 28.93 | 4.91 | 490.36 |
| 2014-10-25 11:00 | 28.56 | 4.24 | 489.96 |
| 2014-10-25 12:00 | 28.6 | 4.71 | 507.74 |
| 2014-10-25 13:00 | 28.81 | 5.5 | 494.89 |
| 2014-10-25 14:00 | 29.27 | 5.27 | 511.53 |
| 2014-10-25 15:00 | 31.16 | 6 | 521.65 |
| 2014-10-25 16:00 | 29.55 | 6.77 | 519.57 |
| 2014-10-25 17:00 | 29.11 | 5.11 | 539.89 |
| 2014-10-25 18:00 | 30.39 | 7.18 | 616.64 |
| 2014-10-25 19:00 | 30.13 | 3.59 | 636.46 |
| 2014-10-25 20:00 | 29.36 | 4.56 | 636.84 |
| 2014-10-25 21:00 | 31.24 | 5.83 | 540.91 |
| 2014-10-25 22:00 | 28.43 | 4.27 | 460.74 |
| 2014-10-25 23:00 | 29.17 | 3.35 | 363.36 |
| 2014-10-25 24:00 | 28.66 | 3.24 | 334.24 |
| 平均 | 28.75 | 4.79 | 505.28 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 |  |  |  |