山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 10月 27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月26日 | 总排口 | 手工 | COD | 52 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-26 01:00 | 28.29 | 5.85 | 486.6 |
| 2014-10-26 02:00 | 28.6 | 4.62 | 417.12 |
| 2014-10-26 03:00 | 29.02 | 5.7 | 473.73 |
| 2014-10-26 04:00 | 28.48 | 4.21 | 461.29 |
| 2014-10-26 05:00 | 28.5 | 5.5 | 448.22 |
| 2014-10-26 06:00 | 27.43 | 7.51 | 448.43 |
| 2014-10-26 07:00 | 27.75 | 5.58 | 466.98 |
| 2014-10-26 08:00 | 28.07 | 5.57 | 471.62 |
| 2014-10-26 09:00 | 27.76 | 4.45 | 479.22 |
| 2014-10-26 10:00 | 27 | 4.08 | 484.13 |
| 2014-10-26 11:00 | 26.51 | 3.62 | 474.92 |
| 2014-10-26 12:00 | 26.73 | 4.8 | 499.18 |
| 2014-10-26 13:00 | 27.08 | 4.87 | 475.6 |
| 2014-10-26 14:00 | 27.17 | 5.16 | 478.9 |
| 2014-10-26 15:00 | 27.03 | 6.04 | 483.42 |
| 2014-10-26 16:00 | 27.98 | 5.47 | 493.25 |
| 2014-10-26 17:00 | 27.77 | 5.82 | 501.07 |
| 2014-10-26 18:00 | 28.4 | 6.11 | 485.56 |
| 2014-10-26 19:00 | 28.88 | 3.81 | 508.28 |
| 2014-10-26 20:00 | 28.95 | 5.68 | 496.79 |
| 2014-10-26 21:00 | 28.26 | 3.89 | 437.17 |
| 2014-10-26 22:00 | 29.46 | 17.48 | 443.34 |
| 2014-10-26 23:00 | 28.84 | 5.28 | 465.76 |
| 2014-10-26 24:00 | 27.79 | 4.46 | 499.45 |
| 平均 | 27.99 | 5.65 | 474.17 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 |  |  |  |