山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 10月 29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月28日 | 总排口 | 手工 | COD | 44 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.31 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-28 01:00 | 34.54 | 5.3 | 487.83 |
| 2014-10-28 02:00 | 34.72 | 6.59 | 467.08 |
| 2014-10-28 03:00 | 34.26 | 6.83 | 463.22 |
| 2014-10-28 04:00 | 33.48 | 6.4 | 496.03 |
| 2014-10-28 05:00 | 32.62 | 6.03 | 493.8 |
| 2014-10-28 06:00 | 32.2 | 5.45 | 493.15 |
| 2014-10-28 07:00 | 32.56 | 5.45 | 483.12 |
| 2014-10-28 08:00 | 32.77 | 5.8 | 490.2 |
| 2014-10-28 09:00 | 31.95 | 5.65 | 516.73 |
| 2014-10-28 10:00 | 31.59 | 7.09 | 494.34 |
| 2014-10-28 11:00 | 32.23 | 6 | 513.97 |
| 2014-10-28 12:00 | 31.4 | 5.49 | 511.29 |
| 2014-10-28 13:00 | 29.45 | 6.31 | 512.69 |
| 2014-10-28 14:00 | 30.86 | 6.9 | 521.94 |
| 2014-10-28 15:00 | 31.04 | 5.37 | 534.17 |
| 2014-10-28 16:00 | 30.96 | 4.67 | 527.13 |
| 2014-10-28 17:00 | 31.24 | 5.73 | 526.99 |
| 2014-10-28 18:00 | 32.15 | 6.46 | 517.38 |
| 2014-10-28 19:00 | 30.72 | 6.87 | 518.2 |
| 2014-10-28 20:00 | 30.6 | 5.57 | 540.61 |
| 2014-10-28 21:00 | 30.57 | 5.07 | 526.44 |
| 2014-10-28 22:00 | 30.05 | 6.02 | 519.48 |
| 2014-10-28 23:00 | 30.52 | 6 | 524.07 |
| 2014-10-28 24:00 | 30.62 | 5.69 | 516.25 |
| 平均 | 31.80 | 5.95 | 508.17 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 |  |  |  |