山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 10月 31日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月30日 | 总排口 | 手工 | COD | 44 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.605 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-30 01:00 | 30.67 | 5.74 | 505.57 |
| 2014-10-30 02:00 | 32.39 | 4.93 | 486.89 |
| 2014-10-30 03:00 | 32.13 | 4.44 | 492.15 |
| 2014-10-30 04:00 | 31.21 | 6.33 | 491.53 |
| 2014-10-30 05:00 | 31.08 | 5.22 | 500.99 |
| 2014-10-30 06:00 | 30.45 | 5 | 509.49 |
| 2014-10-30 07:00 | 30.73 | 5.59 | 504.98 |
| 2014-10-30 08:00 | 31 | 5.28 | 522.83 |
| 2014-10-30 09:00 | 31.26 | 7.97 | 518.9 |
| 2014-10-30 10:00 | 31.67 | 6.36 | 521.59 |
| 2014-10-30 11:00 | 31.85 | 7.15 | 523.74 |
| 2014-10-30 12:00 | 31.94 | 5.16 | 606.91 |
| 2014-10-30 13:00 | 31.95 | 5.24 | 568.84 |
| 2014-10-30 14:00 | 31.89 | 4.26 | 462.84 |
| 2014-10-30 15:00 | 31.89 | 4.26 | 462.84 |
| 2014-10-30 16:00 | 31.18 | 5 | 514.27 |
| 2014-10-30 17:00 | 30.94 | 5.87 | 519.89 |
| 2014-10-30 18:00 | 30.93 | 6.14 | 535.08 |
| 2014-10-30 19:00 | 31.89 | 5.42 | 506.3 |
| 2014-10-30 20:00 | 32.21 | 5.77 | 502.51 |
| 2014-10-30 21:00 | 31.18 | 5.08 | 474.47 |
| 2014-10-30 22:00 | 31.5 | 6.51 | 534.18 |
| 2014-10-30 23:00 | 31.69 | 6.81 | 526.78 |
| 2014-10-30 24:00 | 31.89 | 6.48 | 512.38 |
| 平均 | 31.48 | 5.67 | 512.75 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |