山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月31日 | 总排口 | 手工 | COD | 53 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.49 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-31 01:00 | 31.55 | 6.99 | 518.95 |
| 2014-10-31 02:00 | 32.04 | 6.33 | 515.13 |
| 2014-10-31 03:00 | 31.33 | 7.78 | 506.27 |
| 2014-10-31 04:00 | 30.83 | 5.35 | 496.37 |
| 2014-10-31 05:00 | 31.53 | 5.88 | 485.56 |
| 2014-10-31 06:00 | 30.98 | 6.51 | 496.1 |
| 2014-10-31 07:00 | 31.4 | 6.11 | 475.59 |
| 2014-10-31 08:00 | 30.86 | 5.49 | 477.98 |
| 2014-10-31 09:00 | 29.8 | 4.71 | 474.53 |
| 2014-10-31 10:00 | 29.65 | 5.55 | 448.14 |
| 2014-10-31 11:00 | 31.09 | 8.51 | 549.13 |
| 2014-10-31 12:00 | 30.9 | 6.64 | 509.83 |
| 2014-10-31 13:00 | 30.85 | 6.24 | 516.69 |
| 2014-10-31 14:00 | 30.39 | 5.99 | 499.67 |
| 2014-10-31 15:00 | 30.1 | 6.12 | 425.24 |
| 2014-10-31 16:00 | 30.44 | 5.2 | 481.68 |
| 2014-10-31 17:00 | 29.93 | 4.37 | 481.86 |
| 2014-10-31 18:00 | 29.22 | 4.89 | 479.05 |
| 2014-10-31 19:00 | 30.06 | 5.35 | 511.31 |
| 2014-10-31 20:00 | 30.09 | 4.81 | 516.71 |
| 2014-10-31 21:00 | 31.05 | 4.74 | 486.86 |
| 2014-10-31 22:00 | 30.08 | 4.95 | 498.78 |
| 2014-10-31 23:00 | 30.56 | 3.82 | 494.99 |
| 2014-10-31 24:00 | 30.13 | 3.81 | 498.33 |
| 平均 | 30.62 | 5.67 | 493.53 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |