山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月1日 | 总排口 | 手工 | COD | 57 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.65 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-01 01:00 | 30.2 | 4.51 | 507.01 |
| 2014-11-01 02:00 | 29.18 | 5.36 | 498.03 |
| 2014-11-01 03:00 | 30.26 | 5.17 | 486.91 |
| 2014-11-01 04:00 | 30.28 | 4.79 | 480.59 |
| 2014-11-01 05:00 | 30.34 | 3.37 | 462.25 |
| 2014-11-01 06:00 | 29.3 | 6.12 | 457.15 |
| 2014-11-01 07:00 | 28.38 | 4.17 | 473.35 |
| 2014-11-01 08:00 | 29.21 | 4.3 | 486.7 |
| 2014-11-01 09:00 | 29.21 | 4.97 | 468.93 |
| 2014-11-01 10:00 | 28.25 | 6.21 | 458.66 |
| 2014-11-01 11:00 | 28.4 | 3.98 | 457.04 |
| 2014-11-01 12:00 | 29.94 | 4.98 | 461.58 |
| 2014-11-01 13:00 | 28.05 | 4.73 | 482.23 |
| 2014-11-01 14:00 | 27.14 | 5.38 | 613.04 |
| 2014-11-01 15:00 | 27.08 | 5.59 | 493.31 |
| 2014-11-01 16:00 | 27.26 | 4.18 | 439.05 |
| 2014-11-01 17:00 | 26.77 | 4.19 | 456.05 |
| 2014-11-01 18:00 | 26.58 | 4.63 | 407.77 |
| 2014-11-01 19:00 | 27.86 | 5.17 | 484.33 |
| 2014-11-01 20:00 | 28.05 | 4.57 | 489.15 |
| 2014-11-01 21:00 | 27.99 | 4.76 | 484.46 |
| 2014-11-01 22:00 | 28.01 | 4.65 | 477.47 |
| 2014-11-01 23:00 | 27.83 | 5.36 | 451.26 |
| 2014-11-01 24:00 | 28.97 | 4.19 | 459.66 |
| 平均 | 28.52 | 4.81 | 476.50 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |