山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月3日 | 总排口 | 手工 | COD | 49 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.74 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-03 01:00 | 4.94 | 16.87 | 437.39 |
| 2014-11-03 02:00 | 5.1 | 17.32 | 445.29 |
| 2014-11-03 03:00 | 5.62 | 16.92 | 433.4 |
| 2014-11-03 04:00 | 5.3 | 17.85 | 449.1 |
| 2014-11-03 05:00 | 6.85 | 18.23 | 431.86 |
| 2014-11-03 06:00 | 6.36 | 18.92 | 463.18 |
| 2014-11-03 07:00 | 5.98 | 20.43 | 483.09 |
| 2014-11-03 08:00 | 6.84 | 20.77 | 513.12 |
| 2014-11-03 09:00 | 6.88 | 20.59 | 522.98 |
| 2014-11-03 10:00 | 5.27 | 19.3 | 542.24 |
| 2014-11-03 11:00 | 7.58 | 19.24 | 567.87 |
| 2014-11-03 12:00 | 6.71 | 19.37 | 567.12 |
| 2014-11-03 13:00 | 5.92 | 19.29 | 566.86 |
| 2014-11-03 14:00 | 7.63 | 18.2 | 532.26 |
| 2014-11-03 15:00 | 6.29 | 18.57 | 524.77 |
| 2014-11-03 16:00 | 5.35 | 19.14 | 528.7 |
| 2014-11-03 17:00 | 7.87 | 20.1 | 575.46 |
| 2014-11-03 18:00 | 7.15 | 20.35 | 577 |
| 2014-11-03 19:00 | 6.06 | 20.15 | 574.91 |
| 2014-11-03 20:00 | 8.56 | 19.83 | 587.18 |
| 2014-11-03 21:00 | 7.77 | 20.08 | 576.61 |
| 2014-11-03 22:00 | 9.36 | 19.66 | 559 |
| 2014-11-03 23:00 | 6.15 | 20.01 | 558.2 |
| 2014-11-03 24:00 | 8.53 | 21.17 | 543.46 |
| 平均 | 6.67 | 19.26 | 523.37 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |