山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月8日 | 总排口 | 手工 | COD | 65 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.84 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-08 01:00 | 5.21 | 12.82 | 444.14 |
| 2014-11-08 02:00 | 3.85 | 12.82 | 411.66 |
| 2014-11-08 03:00 | 6.03 | 12.82 | 433.35 |
| 2014-11-08 04:00 | 4.58 | 12.85 | 439.19 |
| 2014-11-08 05:00 | 6.77 | 12.84 | 434.04 |
| 2014-11-08 06:00 | 3.52 | 12.85 | 449.7 |
| 2014-11-08 07:00 | 8.8 | 12.85 | 457.54 |
| 2014-11-08 08:00 | 4.5 | 12.89 | 443.09 |
| 2014-11-08 09:00 | 7.29 | 12.88 | 462.99 |
| 2014-11-08 10:00 | 4.52 | 12.83 | 459.34 |
| 2014-11-08 11:00 | 9.24 | 12.8 | 468.51 |
| 2014-11-08 12:00 | 4.72 | 12.93 | 447.68 |
| 2014-11-08 13:00 | 4.04 | 13.08 | 422.65 |
| 2014-11-08 14:00 | 3.88 | 13.07 | 442.24 |
| 2014-11-08 15:00 | 3.74 | 13.07 | 442.03 |
| 2014-11-08 16:00 | 4.67 | 13.07 | 436.84 |
| 2014-11-08 17:00 | 4.82 | 13.06 | 453.93 |
| 2014-11-08 18:00 | 4.82 | 13 | 450.11 |
| 2014-11-08 19:00 | 5.31 | 13.01 | 438.85 |
| 2014-11-08 20:00 | 3.45 | 13.04 | 428.95 |
| 2014-11-08 21:00 | 4.17 | 13.05 | 424.56 |
| 2014-11-08 22:00 | 4.57 | 12.96 | 439.74 |
| 2014-11-08 23:00 | 4.2 | 12.98 | 429.18 |
| 2014-11-08 24:00 | 5.05 | 12.99 | 439.51 |
| 平均 | 5.07 | 12.94 | 441.66 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |