山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月9日 | 总排口 | 手工 | COD | 71.9 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.27 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-09 01:00 | 4.55 | 12.98 | 413.38 |
| 2014-11-09 02:00 | 3.98 | 12.97 | 403.97 |
| 2014-11-09 03:00 | 5.78 | 12.96 | 409.61 |
| 2014-11-09 04:00 | 3.8 | 12.98 | 441.01 |
| 2014-11-09 05:00 | 4.79 | 12.98 | 442.37 |
| 2014-11-09 06:00 | 4.82 | 12.95 | 439.9 |
| 2014-11-09 07:00 | 3.92 | 12.98 | 432.02 |
| 2014-11-09 08:00 | 4.9 | 12.97 | 427.89 |
| 2014-11-09 09:00 | 5.75 | 12.95 | 435.08 |
| 2014-11-09 10:00 | 4.55 | 12.94 | 420.66 |
| 2014-11-09 11:00 | 6.64 | 12.97 | 426.16 |
| 2014-11-09 12:00 | 4.44 | 12.95 | 441.26 |
| 2014-11-09 13:00 | 3.77 | 12.94 | 434.73 |
| 2014-11-09 14:00 | 5.17 | 12.9 | 432.04 |
| 2014-11-09 15:00 | 4.58 | 12.9 | 492.92 |
| 2014-11-09 16:00 | 4.64 | 12.89 | 416.24 |
| 2014-11-09 17:00 | 3.88 | 12.91 | 407 |
| 2014-11-09 18:00 | 6.8 | 12.94 | 416.32 |
| 2014-11-09 19:00 | 4.96 | 12.97 | 404.69 |
| 2014-11-09 20:00 | 6.37 | 12.98 | 427.96 |
| 2014-11-09 21:00 | 5.01 | 13.04 | 405.74 |
| 2014-11-09 22:00 | 6.04 | 13.02 | 403.88 |
| 2014-11-09 23:00 | 5.8 | 13.03 | 414.74 |
| 2014-11-09 24:00 | 4.72 | 13.02 | 377.83 |
| 平均 | 4.99 | 12.96 | 423.64 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |