山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月14日 | 总排口 | 手工 | COD | 74 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.27 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-14 01:00 | 4.75 | 12.99 | 488.07 |
| 2014-11-14 02:00 | 2.75 | 13.04 | 470.57 |
| 2014-11-14 03:00 | 4.91 | 13 | 466.68 |
| 2014-11-14 04:00 | 4.36 | 13.03 | 457.01 |
| 2014-11-14 05:00 | 5.41 | 13.03 | 469.11 |
| 2014-11-14 06:00 | 4.55 | 13.04 | 483.75 |
| 2014-11-14 07:00 | 4.41 | 13.1 | 483.38 |
| 2014-11-14 08:00 | 4.6 | 13.1 | 472.9 |
| 2014-11-14 09:00 | 4.09 | 13.06 | 458.85 |
| 2014-11-14 10:00 | 3.94 | 12.95 | 459.35 |
| 2014-11-14 11:00 | 5.02 | 12.93 | 456.23 |
| 2014-11-14 12:00 | 4.93 | 12.92 | 478.89 |
| 2014-11-14 13:00 | 5.07 | 12.92 | 462.18 |
| 2014-11-14 14:00 | 4.41 | 12.86 | 462.25 |
| 2014-11-14 15:00 | 7.33 | 12.88 | 471.43 |
| 2014-11-14 16:00 | 4.3 | 13 | 460.49 |
| 2014-11-14 17:00 | 4 | 12.9 | 467.05 |
| 2014-11-14 18:00 | 4.94 | 12.9 | 441.01 |
| 2014-11-14 19:00 | 4.92 | 12.69 | 438.53 |
| 2014-11-14 20:00 | 4.06 | 12.89 | 463.54 |
| 2014-11-14 21:00 | 5.78 | 12.98 | 441.03 |
| 2014-11-14 22:00 | 4.42 | 12.97 | 451.58 |
| 2014-11-14 23:00 | 4.76 | 12.98 | 445.23 |
| 2014-11-14 24:00 | 4.48 | 12.99 | 436.7 |
| 平均 | 4.67 | 12.96 | 461.91 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |