山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月15日 | 总排口 | 手工 | COD | 65 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.78 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-15 01:00 | 8.78 | 12.98 | 475.13 |
| 2014-11-15 02:00 | 6.1 | 12.97 | 439.28 |
| 2014-11-15 03:00 | 12.33 | 12.94 | 448.31 |
| 2014-11-15 04:00 | 4.31 | 12.97 | 475.06 |
| 2014-11-15 05:00 | 9.22 | 12.99 | 475.15 |
| 2014-11-15 06:00 | 4.56 | 12.99 | 471.32 |
| 2014-11-15 07:00 | 9.26 | 12.99 | 481.02 |
| 2014-11-15 08:00 | 3.87 | 12.98 | 486.7 |
| 2014-11-15 09:00 | 11.87 | 12.99 | 491.34 |
| 2014-11-15 10:00 | 3.97 | 12.95 | 472.71 |
| 2014-11-15 11:00 | 8.98 | 12.92 | 457.51 |
| 2014-11-15 12:00 | 5.6 | 12.91 | 478.79 |
| 2014-11-15 13:00 | 37.48 | 12.83 | 420.37 |
| 2014-11-15 14:00 | 213.97 | 11.76 | 430.16 |
| 2014-11-15 15:00 | 263.12 | 11.7 | 400.18 |
| 2014-11-15 16:00 | 275.01 | 11.85 | 389.82 |
| 2014-11-15 17:00 | 250.51 | 11.93 | 394.74 |
| 2014-11-15 18:00 | 87.69 | 12.87 | 448.48 |
| 2014-11-15 19:00 | 42.91 | 12.9 | 420.59 |
| 2014-11-15 20:00 | 5.32 | 12.96 | 453.31 |
| 2014-11-15 21:00 | 5.62 | 13.01 | 458.81 |
| 2014-11-15 22:00 | 4.1 | 13.02 | 470.12 |
| 2014-11-15 23:00 | 4.9 | 13.03 | 466.37 |
| 2014-11-15 24:00 | 5.38 | 13.08 | 465.53 |
| 平均 | 53.54 | 12.77 | 452.95 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |