山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月16日 | 总排口 | 手工 | COD | 43 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.38 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-16 01:00 | 5.1 | 13.08 | 470.27 |
| 2014-11-16 02:00 | 5.82 | 13.08 | 468.5 |
| 2014-11-16 03:00 | 4.97 | 13.1 | 478.57 |
| 2014-11-16 04:00 | 6.78 | 13.1 | 481.1 |
| 2014-11-16 05:00 | 4.45 | 13.08 | 469.29 |
| 2014-11-16 06:00 | 4.96 | 13.09 | 476.46 |
| 2014-11-16 07:00 | 5.31 | 13.11 | 448.61 |
| 2014-11-16 08:00 | 5.74 | 13.11 | 456.32 |
| 2014-11-16 09:00 | 5.2 | 13.15 | 450.04 |
| 2014-11-16 10:00 | 4.31 | 13.11 | 428.17 |
| 2014-11-16 11:00 | 5.42 | 13.07 | 443.52 |
| 2014-11-16 12:00 | 5.03 | 13.08 | 438.45 |
| 2014-11-16 13:00 | 3.89 | 13.09 | 439.47 |
| 2014-11-16 14:00 | 8.12 | 13.08 | 437.51 |
| 2014-11-16 15:00 | 8.96 | 13.01 | 427.15 |
| 2014-11-16 16:00 | 6.12 | 13.04 | 443.18 |
| 2014-11-16 17:00 | 5.33 | 13.04 | 456.1 |
| 2014-11-16 18:00 | 6.49 | 13.04 | 443 |
| 2014-11-16 19:00 | 5.42 | 13.06 | 426.81 |
| 2014-11-16 20:00 | 4.79 | 13.06 | 460.63 |
| 2014-11-16 21:00 | 3.95 | 13.06 | 443.47 |
| 2014-11-16 22:00 | 5.04 | 13.09 | 444.09 |
| 2014-11-16 23:00 | 4.85 | 13.1 | 432.59 |
| 2014-11-16 24:00 | 6.69 | 13.1 | 433.71 |
| 平均 | 5.53 | 13.08 | 449.88 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |