山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月19日 | 总排口 | 手工 | COD | 68 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.84 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-19 01:00 | 4 | 17.28 | 255.58 |
| 2014-12-19 02:00 | 4.44 | 16.2 | 249.99 |
| 2014-12-19 03:00 | 4.75 | 16.52 | 254.47 |
| 2014-12-19 04:00 | 5.18 | 15.87 | 235.95 |
| 2014-12-19 05:00 | 4.69 | 16.13 | 246.05 |
| 2014-12-19 06:00 | 4.21 | 16.15 | 234.13 |
| 2014-12-19 07:00 | 4.98 | 15.8 | 247.89 |
| 2014-12-19 08:00 | 5.15 | 16.69 | 242.46 |
| 2014-12-19 09:00 | 5.5 | 17.1 | 251.05 |
| 2014-12-19 10:00 | 6.4 | 17.58 | 211.41 |
| 2014-12-19 11:00 | 5.59 | 18.14 | 231.08 |
| 2014-12-19 12:00 | 5.3 | 18.99 | 243.51 |
| 2014-12-19 13:00 | 4.91 | 19.02 | 136.47 |
| 2014-12-19 14:00 | 3.94 | 18.78 | 176.74 |
| 2014-12-19 15:00 | 5.45 | 18.97 | 190.33 |
| 2014-12-19 16:00 | 4.9 | 18.71 | 144.02 |
| 2014-12-19 17:00 | 6.11 | 18.41 | 203.44 |
| 2014-12-19 18:00 | 4.44 | 18.59 | 220.23 |
| 2014-12-19 19:00 | 4 | 17.64 | 184.83 |
| 2014-12-19 20:00 | 4.74 | 17.21 | 171.36 |
| 2014-12-19 21:00 | 4.23 | 17.74 | 171.67 |
| 2014-12-19 22:00 | 4.79 | 17.42 | 179.05 |
| 2014-12-19 23:00 | 4.64 | 17.04 | 225.65 |
| 2014-12-19 24:00 | 4.14 | 17.47 | 179.31 |
| 平均 | 4.85 | 17.48 | 211.94 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |