山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月21日 | 总排口 | 手工 | COD | 74 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.64 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-20 01:00 | 4.29 | 16.48 | 224.16 |
| 2014-12-20 02:00 | 5.06 | 16.04 | 202.77 |
| 2014-12-20 03:00 | 4.55 | 16.15 | 195.88 |
| 2014-12-20 04:00 | 6.01 | 17.87 | 206.87 |
| 2014-12-20 05:00 | 4.49 | 16.42 | 207.88 |
| 2014-12-20 06:00 | 4.48 | 15.45 | 211.23 |
| 2014-12-20 07:00 | 3.89 | 15.53 | 206.4 |
| 2014-12-20 08:00 | 3.09 | 14.78 | 200.36 |
| 2014-12-20 09:00 | 4.49 | 15.27 | 220.3 |
| 2014-12-20 10:00 | 4.77 | 15.44 | 4.76 |
| 2014-12-20 11:00 | 4.1 | 15.98 | 4.51 |
| 2014-12-20 12:00 | 4.8 | 16.11 | 15.89 |
| 2014-12-20 13:00 | 5.02 | 16.22 | 5.59 |
| 2014-12-20 14:00 | 4.42 | 16.36 | 183.84 |
| 2014-12-20 15:00 | 5.87 | 17.32 | 209.69 |
| 2014-12-20 16:00 | 4.69 | 17.32 | 215.31 |
| 2014-12-20 17:00 | 5.19 | 16.81 | 221.35 |
| 2014-12-20 18:00 | 4.41 | 16.87 | 213.96 |
| 2014-12-20 19:00 | 3.99 | 16.69 | 220.2 |
| 2014-12-20 20:00 | 4.28 | 16.99 | 207.03 |
| 2014-12-20 21:00 | 5.03 | 16.72 | 215.33 |
| 2014-12-20 22:00 | 5.46 | 16.84 | 214.24 |
| 2014-12-20 23:00 | 4.2 | 17.13 | 178.71 |
| 2014-12-20 24:00 | 4.48 | 42.96 | 202.87 |
| 平均 | 4.63 | 17.49 | 174.55 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |