山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月22日 | 总排口 | 手工 | COD | 80 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.08 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-22 01:00 | 7.2 | 21.72 | 283.85 |
| 2014-12-22 02:00 | 6.72 | 21.75 | 282.62 |
| 2014-12-22 03:00 | 5.02 | 21.28 | 277.89 |
| 2014-12-22 04:00 | 5.78 | 20.9 | 275.71 |
| 2014-12-22 05:00 |  |  |  |
| 2014-12-22 06:00 |  |  |  |
| 2014-12-22 07:00 | 6.76 | 18.96 | 279.39 |
| 2014-12-22 08:00 | 5.65 | 19.11 | 259.53 |
| 2014-12-22 09:00 | 6.47 | 20.59 | 273.77 |
| 2014-12-22 10:00 | 8.1 | 30.75 | 137.67 |
| 2014-12-22 11:00 | 12.27 | 46.53 | 14.74 |
| 2014-12-22 12:00 | 7.92 | 36.87 | 68.3 |
| 2014-12-22 13:00 | 5.01 | 23.6 | 161.02 |
| 2014-12-22 14:00 | 5.43 | 24.2 | 164.84 |
| 2014-12-22 15:00 | 5.6 | 24.94 | 165.01 |
| 2014-12-22 16:00 | 4.74 | 25.55 | 151.48 |
| 2014-12-22 17:00 | 7.68 | 25.07 | 208.53 |
| 2014-12-22 18:00 | 5.71 | 24.81 | 238.28 |
| 2014-12-22 19:00 | 4.98 | 24.6 | 252.99 |
| 2014-12-22 20:00 | 4.47 | 23.65 | 288.76 |
| 2014-12-22 21:00 | 4.52 | 24.15 | 270.58 |
| 2014-12-22 22:00 | 5.97 | 24.77 | 270.91 |
| 2014-12-22 23:00 | 6.98 | 25.14 | 264.52 |
| 2014-12-22 24:00 | 2.35 | 26.32 | 240.34 |
| 平均 |  |  |  |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |