山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月23日 | 总排口 | 手工 | COD | 68 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.41 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-23 01:00 | 5.95 | 19.11 | 189.59 |
| 2014-12-23 02:00 | 4.18 | 18.4 | 188.97 |
| 2014-12-23 03:00 | 4.9 | 18.22 | 210.21 |
| 2014-12-23 04:00 | 4.47 | 18.63 | 185.24 |
| 2014-12-23 05:00 | 4.22 | 18.08 | 189.95 |
| 2014-12-23 06:00 | 4.63 | 17.91 | 194.36 |
| 2014-12-23 07:00 | 4.65 | 17.82 | 198.35 |
| 2014-12-23 08:00 | 4.27 | 16.89 | 143 |
| 2014-12-23 09:00 | 4.07 | 17.35 | 172.95 |
| 2014-12-23 10:00 | 5.39 | 18.1 | 213.38 |
| 2014-12-23 11:00 | 6.9 | 19.81 | 237.89 |
| 2014-12-23 12:00 | 4.02 | 19.86 | 254.84 |
| 2014-12-23 13:00 | 4.91 | 20.42 | 230.89 |
| 2014-12-23 14:00 | 4.25 | 20.17 | 215.32 |
| 2014-12-23 15:00 | 5.1 | 20.11 | 190.31 |
| 2014-12-23 16:00 | 4.24 | 20.1 | 216.41 |
| 2014-12-23 17:00 | 5.45 | 19.4 | 207.51 |
| 2014-12-23 18:00 | 4.04 | 19.69 | 199.08 |
| 2014-12-23 19:00 | 5.03 | 19.25 | 192.9 |
| 2014-12-23 20:00 | 3.79 | 18.83 | 186.89 |
| 2014-12-23 21:00 | 3.85 | 18.83 | 190.98 |
| 2014-12-23 22:00 | 5 | 18.58 | 187.04 |
| 2014-12-23 23:00 | 3.51 | 18.9 | 190.07 |
| 2014-12-23 24:00 | 4.14 | 18.62 | 141.4 |
| 平均 | 4.62 | 18.88 | 196.98 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |