山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月26日 | 总排口 | 手工 | COD | 47 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.52 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-26 01:00 | 4.24 | 17.41 | 207.4 |
| 2014-12-26 02:00 | 5.36 | 18.28 | 191.71 |
| 2014-12-26 03:00 | 4.29 | 18.02 | 184 |
| 2014-12-26 04:00 | 4.45 | 17.28 | 204.26 |
| 2014-12-26 05:00 | 4 | 18.34 | 212.34 |
| 2014-12-26 06:00 | 4.49 | 17.91 | 206.7 |
| 2014-12-26 07:00 | 4.05 | 18.45 | 164.25 |
| 2014-12-26 08:00 | 4.24 | 18.74 | 149.98 |
| 2014-12-26 09:00 | 4.52 | 18.56 | 171.66 |
| 2014-12-26 10:00 | 4.76 | 19 | 141.45 |
| 2014-12-26 11:00 | 6.33 | 19.07 | 163 |
| 2014-12-26 12:00 | 4.17 | 18.83 | 156.4 |
| 2014-12-26 13:00 | 5.03 | 18.7 | 132.56 |
| 2014-12-26 14:00 | 5.98 | 19.05 | 186.99 |
| 2014-12-26 15:00 | 5.86 | 19.39 | 211.76 |
| 2014-12-26 16:00 | 3.41 | 19.42 | 210.93 |
| 2014-12-26 17:00 | 4.29 | 19.27 | 202.04 |
| 2014-12-26 18:00 | 4.25 | 19.06 | 203.57 |
| 2014-12-26 19:00 | 4.9 | 18.93 | 193.23 |
| 2014-12-26 20:00 | 3.98 | 18.01 | 202.1 |
| 2014-12-26 21:00 | 4.25 | 17.59 | 205.37 |
| 2014-12-26 22:00 | 4.38 | 17.21 | 213.73 |
| 2014-12-26 23:00 | 4.12 | 16.95 | 199.22 |
| 2014-12-26 24:00 | 5.22 | 17.02 | 200.07 |
| 平均 | 4.61 | 18.35 | 188.11 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |