山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月29日 | 总排口 | 手工 | COD | 61 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.48 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-29 01:00 | 4.2 | 17.17 | 222.74 |
| 2014-12-29 02:00 | 3.83 | 16.86 | 230.28 |
| 2014-12-29 03:00 | 4.19 | 16.6 | 225.24 |
| 2014-12-29 04:00 | 5.29 | 16.32 | 229.67 |
| 2014-12-29 05:00 | 4 | 16.47 | 225.05 |
| 2014-12-29 06:00 | 3.9 | 16.41 | 226.59 |
| 2014-12-29 07:00 | 4.82 | 16.03 | 230.95 |
| 2014-12-29 08:00 | 4.38 | 16.78 | 233.36 |
| 2014-12-29 09:00 | 6.7 | 17.69 | 228.32 |
| 2014-12-29 10:00 | 5.25 | 17.77 | 222.85 |
| 2014-12-29 11:00 | 5.13 | 18.67 | 254.75 |
| 2014-12-29 12:00 | 4.01 | 19.6 | 232 |
| 2014-12-29 13:00 | 4.71 | 20.08 | 220.09 |
| 2014-12-29 14:00 | 4.01 | 19.61 | 204.86 |
| 2014-12-29 15:00 | 4.74 | 20.07 | 200.01 |
| 2014-12-29 16:00 | 5.26 | 20.31 | 195.07 |
| 2014-12-29 17:00 | 2.86 | 20.45 | 197.71 |
| 2014-12-29 18:00 | 4.91 | 19.99 | 191.65 |
| 2014-12-29 19:00 | 3.75 | 19.98 | 190.25 |
| 2014-12-29 20:00 | 5.66 | 20.01 | 200.04 |
| 2014-12-29 21:00 | 4.45 | 19.99 | 200.74 |
| 2014-12-29 22:00 | 4.26 | 19.62 | 214.26 |
| 2014-12-29 23:00 | 4.55 | 19.06 | 216.53 |
| 2014-12-29 24:00 | 3.95 | 19.24 | 195.72 |
| 平均 | 4.53 | 18.53 | 216.20 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |