山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 31日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月30日 | 总排口 | 手工 | COD | 66 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.11 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-30 01:00 | 4.87 | 18.79 | 238.96 |
| 2014-12-30 02:00 | 4.13 | 17.8 | 208.45 |
| 2014-12-30 03:00 | 4.25 | 17.5 | 188.97 |
| 2014-12-30 04:00 | 4.22 | 17.32 | 195.34 |
| 2014-12-30 05:00 | 5 | 17.06 | 202.14 |
| 2014-12-30 06:00 | 4.48 | 16.77 | 195.25 |
| 2014-12-30 07:00 | 5.39 | 16.55 | 183.74 |
| 2014-12-30 08:00 | 4.6 | 16.81 | 155.57 |
| 2014-12-30 09:00 | 3.08 | 16.26 | 231.3 |
| 2014-12-30 10:00 | 3.95 | 18.06 | 233.35 |
| 2014-12-30 11:00 | 5.14 | 18.57 | 229.37 |
| 2014-12-30 12:00 | 4.45 | 19.42 | 243.12 |
| 2014-12-30 13:00 | 5.69 | 19.66 | 200.51 |
| 2014-12-30 14:00 | 66.32 | 19.85 | 722.98 |
| 2014-12-30 15:00 | 5.63 | 19.75 | 258.09 |
| 2014-12-30 16:00 | 3.62 | 19.81 | 348.08 |
| 2014-12-30 17:00 | 4.08 | 19.58 | 297.2 |
| 2014-12-30 18:00 | 4.57 | 19.36 | 295.35 |
| 2014-12-30 19:00 | 4.51 | 19 | 268.54 |
| 2014-12-30 20:00 | 4.83 | 19.43 | 273.74 |
| 2014-12-30 21:00 | 4.3 | 19.1 | 261.85 |
| 2014-12-30 22:00 | 4.69 | 18.48 | 257.7 |
| 2014-12-30 23:00 | 4.13 | 18.4 | 245.67 |
| 2014-12-30 24:00 | 4.49 | 18.4 | 271.17 |
| 平均 | 7.10 | 18.41 | 258.60 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |