山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月31日 | 总排口 | 手工 | COD | 88 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 10.69 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-31 01:00 | 4.71 | 17.69 | 281.54 |
| 2014-12-31 02:00 | 4.6 | 17.98 | 250.06 |
| 2014-12-31 03:00 | 3.79 | 17.73 | 269.61 |
| 2014-12-31 04:00 | 4.52 | 17.28 | 280.93 |
| 2014-12-31 05:00 | 4.82 | 17.35 | 266.49 |
| 2014-12-31 06:00 | 3.92 | 16.32 | 273.05 |
| 2014-12-31 07:00 | 3.3 | 17.04 | 274.11 |
| 2014-12-31 08:00 | 4.4 | 17.75 | 283.59 |
| 2014-12-31 09:00 | 3.88 | 16.01 | 271.22 |
| 2014-12-31 10:00 | 4.56 | 15.65 | 252.08 |
| 2014-12-31 11:00 | 5.01 | 16.51 | 268.13 |
| 2014-12-31 12:00 | 5.05 | 17.06 | 246.32 |
| 2014-12-31 13:00 | 5.06 | 17.24 | 246.86 |
| 2014-12-31 14:00 | 3.99 | 17.53 | 267.3 |
| 2014-12-31 15:00 | 5.2 | 17.47 | 249.5 |
| 2014-12-31 16:00 | 4.02 | 17.26 | 229.49 |
| 2014-12-31 17:00 | 4.81 | 17.26 | 241.86 |
| 2014-12-31 18:00 | 4.9 | 17.54 | 269.68 |
| 2014-12-31 19:00 | 5.1 | 17.44 | 264.35 |
| 2014-12-31 20:00 | 4.44 | 16.34 | 262.48 |
| 2014-12-31 21:00 | 4.34 | 16.8 | 273.87 |
| 2014-12-31 22:00 | 4.48 | 16.87 | 260.52 |
| 2014-12-31 23:00 | 5.24 | 16.4 | 284.57 |
| 2014-12-31 24:00 | 4.34 | 16.43 | 249.17 |
| 平均 | 4.52 | 17.04 | 263.20 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |