山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月03日 | 总排口 | 手工 | COD | 62 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.71 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-03 01:00 | 4.52 | 19.43 | 236.52 |
| 2015-01-03 02:00 | 4.9 | 19.04 | 233.8 |
| 2015-01-03 03:00 | 4.58 | 19.72 | 234.38 |
| 2015-01-03 04:00 | 4.6 | 18.63 | 240.73 |
| 2015-01-03 05:00 | 3.83 | 17.74 | 244.44 |
| 2015-01-03 06:00 | 4.66 | 17.03 | 271.55 |
| 2015-01-03 07:00 | 5.97 | 16.74 | 265.91 |
| 2015-01-03 08:00 | 5.22 | 16.62 | 277.75 |
| 2015-01-03 09:00 | 4.24 | 17.72 | 281.51 |
| 2015-01-03 10:00 | 4.84 | 17.1 | 250.71 |
| 2015-01-03 11:00 | 5.22 | 17.87 | 227.85 |
| 2015-01-03 12:00 | 4.48 | 19.53 | 221.72 |
| 2015-01-03 13:00 | 3.44 | 20.54 | 238.15 |
| 2015-01-03 14:00 | 5.02 | 20.65 | 246.62 |
| 2015-01-03 15:00 | 5.8 | 21.29 | 237.66 |
| 2015-01-03 16:00 | 4.74 | 21.4 | 247.23 |
| 2015-01-03 17:00 | 4 | 21.96 | 259.87 |
| 2015-01-03 18:00 | 3.73 | 22.97 | 252.64 |
| 2015-01-03 19:00 | 4.1 | 21.58 | 271.5 |
| 2015-01-03 20:00 | 4.43 | 19.87 | 277.95 |
| 2015-01-03 21:00 | 4.65 | 19.17 | 271.33 |
| 2015-01-03 22:00 | 5.11 | 18.44 | 269.88 |
| 2015-01-03 23:00 | 6.03 | 18.07 | 267.58 |
| 2015-01-03 24:00 | 4.09 | 17.84 | 276.87 |
| 平均 | 4.68 | 19.21 | 254.34 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |