山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月05日 | 总排口 | 手工 | COD | 97 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 7.36 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-05 01:00 | 4.31 | 21.85 | 210.95 |
| 2015-01-05 02:00 | 5.32 | 21.25 | 236.14 |
| 2015-01-05 03:00 | 5.1 | 21.27 | 213.5 |
| 2015-01-05 04:00 | 4.28 | 21.15 | 225.9 |
| 2015-01-05 05:00 | 3.82 | 20.18 | 253.37 |
| 2015-01-05 06:00 | 5.43 | 21.19 | 245.92 |
| 2015-01-05 07:00 | 4.08 | 21.33 | 252.85 |
| 2015-01-05 08:00 | 5.74 | 21.37 | 252.21 |
| 2015-01-05 09:00 | 4.73 | 20.94 | 224.06 |
| 2015-01-05 10:00 | 5.21 | 21.57 | 211.68 |
| 2015-01-05 11:00 | 3.86 | 22.02 | 204.46 |
| 2015-01-05 12:00 | 4.09 | 20.84 | 201.52 |
| 2015-01-05 13:00 | 4.08 | 21.14 | 198.09 |
| 2015-01-05 14:00 | 4.93 | 21.25 | 204.34 |
| 2015-01-05 15:00 | 4.12 | 21.18 | 252.71 |
| 2015-01-05 16:00 | 4.83 | 21.09 | 254.94 |
| 2015-01-05 17:00 | 4.1 | 21.32 | 273.24 |
| 2015-01-05 18:00 | 4.82 | 21.13 | 264.22 |
| 2015-01-05 19:00 | 4.27 | 20.89 | 216.65 |
| 2015-01-05 20:00 | 4.51 | 21.13 | 220.46 |
| 2015-01-05 21:00 | 3.81 | 21.26 | 222.54 |
| 2015-01-05 22:00 | 4.03 | 20.87 | 228.64 |
| 2015-01-05 23:00 | 3.82 | 20.71 | 244.99 |
| 2015-01-05 24:00 | 4.27 | 20.81 | 222.98 |
| 平均 | 4.48 | 21.16 | 230.68 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |