山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月09日 | 总排口 | 手工 | COD | 71 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.32 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-09 01:00 | 5.18 | 23.32 | 297.11 |
| 2015-01-09 02:00 | 5.06 | 22.34 | 296 |
| 2015-01-09 03:00 | 5.82 | 22.72 | 253.29 |
| 2015-01-09 04:00 | 5.07 | 22.6 | 259.85 |
| 2015-01-09 05:00 | 6.27 | 19.91 | 277.31 |
| 2015-01-09 06:00 | 4.58 | 19.88 | 283.92 |
| 2015-01-09 07:00 | 5.66 | 17.46 | 295.98 |
| 2015-01-09 08:00 | 2.27 | 20.2 | 321.78 |
| 2015-01-09 09:00 | 4.26 | 20.01 | 297.75 |
| 2015-01-09 10:00 | 6.37 | 21.79 | 274.22 |
| 2015-01-09 11:00 | 7.25 | 23.45 | 306.05 |
| 2015-01-09 12:00 | 6.6 | 24.69 | 334.1 |
| 2015-01-09 13:00 | 7.3 | 24.13 | 303.35 |
| 2015-01-09 14:00 | 5.8 | 24.78 | 316.04 |
| 2015-01-09 15:00 | 4.78 | 24.63 | 331.68 |
| 2015-01-09 16:00 | 5.83 | 24.28 | 327.96 |
| 2015-01-09 17:00 | 5.83 | 24.44 | 333.99 |
| 2015-01-09 18:00 | 6.6 | 25.69 | 398.4 |
| 2015-01-09 19:00 | 6.98 | 26.53 | 316.65 |
| 2015-01-09 20:00 | 5.82 | 26.04 | 283.24 |
| 2015-01-09 21:00 | 6.11 | 24.79 | 298.57 |
| 2015-01-09 22:00 | 6.45 | 24.33 | 310.92 |
| 2015-01-09 23:00 | 6.72 | 24.45 | 303.08 |
| 2015-01-09 24:00 | 4.28 | 24.01 | 306.47 |
| 平均 | 5.70 | 23.18 | 305.32 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |