山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月12日 | 总排口 | 手工 | COD | 62 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.23 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-12 01:00 | 4.38 | 16.48 | 198.6 |
| 2015-01-12 02:00 | 4.8 | 16.4 | 155.28 |
| 2015-01-12 03:00 | 5.08 | 15.86 | 178.53 |
| 2015-01-12 04:00 | 4.18 | 16.1 | 209.5 |
| 2015-01-12 05:00 | 4.78 | 16.04 | 218.5 |
| 2015-01-12 06:00 | 5.64 | 15.84 | 221.01 |
| 2015-01-12 07:00 | 5.26 | 15.92 | 206.81 |
| 2015-01-12 08:00 | 5.74 | 16.41 | 190.39 |
| 2015-01-12 09:00 | 5.12 | 16.1 | 188.48 |
| 2015-01-12 10:00 | 4.13 | 16.29 | 184.92 |
| 2015-01-12 11:00 | 4.92 | 17.11 | 178.31 |
| 2015-01-12 12:00 | 5.16 | 18.41 | 198.6 |
| 2015-01-12 13:00 | 4.91 | 18.85 | 201.85 |
| 2015-01-12 14:00 | 5.45 | 19.12 | 193.75 |
| 2015-01-12 15:00 | 4.63 | 19.41 | 186.64 |
| 2015-01-12 16:00 | 5.03 | 19.42 | 191.82 |
| 2015-01-12 17:00 | 4.91 | 19.16 | 193.15 |
| 2015-01-12 18:00 | 5.01 | 18.53 | 193.09 |
| 2015-01-12 19:00 | 4.57 | 18.58 | 212.75 |
| 2015-01-12 20:00 | 4.91 | 18.42 | 213.86 |
| 2015-01-12 21:00 | 4.7 | 18.07 | 176.37 |
| 2015-01-12 22:00 | 4.33 | 18.62 | 154.05 |
| 2015-01-12 23:00 | 3.68 | 18.33 | 163.57 |
| 2015-01-12 24:00 | 5.56 | 18.21 | 175.72 |
| 平均 | 4.87 | 17.57 | 191.06 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |