山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月17日 | 总排口 | 手工 | COD | 48 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.85 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-17 01:00 | 5.28 | 17.18 | 221.07 |
| 2015-01-17 02:00 | 5.16 | 17.09 | 217.33 |
| 2015-01-17 03:00 | 5.32 | 16.75 | 226.54 |
| 2015-01-17 04:00 | 4.92 | 15.97 | 239.96 |
| 2015-01-17 05:00 | 4.59 | 14.99 | 223.28 |
| 2015-01-17 06:00 | 4.49 | 15.85 | 217.79 |
| 2015-01-17 07:00 | 4.95 | 14.46 | 206.96 |
| 2015-01-17 08:00 | 5.28 | 14.93 | 199.76 |
| 2015-01-17 09:00 | 5.27 | 15.7 | 199.31 |
| 2015-01-17 10:00 | 5.17 | 16.15 | 208.83 |
| 2015-01-17 11:00 | 5.01 | 16.92 | 217.59 |
| 2015-01-17 12:00 | 5.54 | 18.01 | 217.78 |
| 2015-01-17 13:00 | 4.99 | 18.67 | 228.77 |
| 2015-01-17 14:00 | 5.59 | 19.1 | 224.64 |
| 2015-01-17 15:00 | 4.97 | 19.4 | 215.14 |
| 2015-01-17 16:00 | 5.05 | 19.76 | 211.21 |
| 2015-01-17 17:00 | 4.63 | 19.58 | 292.83 |
| 2015-01-17 18:00 | 4.02 | 19.06 | 233.54 |
| 2015-01-17 19:00 | 504 | 18.34 | 308.34 |
| 2015-01-17 20:00 | 5.04 | 18.59 | 372.15 |
| 2015-01-17 21:00 | 4.11 | 19.06 | 377.23 |
| 2015-01-17 22:00 | 4.22 | 18.82 | 367.67 |
| 2015-01-17 23:00 | 4.12 | 18.24 | 361.07 |
| 2015-01-17 24:00 | 4.52 | 18.73 | 363.88 |
| 平均 | 25.68 | 17.56 | 256.36 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |