山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月18日 | 总排口 | 手工 | COD | 54 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.91 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-18 01:00 | 4.73 | 18.01 | 351.95 |
| 2015-01-18 02:00 | 5.08 | 17.73 | 332.34 |
| 2015-01-18 03:00 | 4.93 | 17.4 | 336.63 |
| 2015-01-18 04:00 | 4.59 | 17.38 | 311.47 |
| 2015-01-18 05:00 | 4.92 | 17.91 | 280.55 |
| 2015-01-18 06:00 | 4.5 | 17.46 | 302.86 |
| 2015-01-18 07:00 | 7.36 | 16.97 | 338.6 |
| 2015-01-18 08:00 | 9.83 | 17.02 | 269.46 |
| 2015-01-18 09:00 | 5.97 | 17.19 | 296.46 |
| 2015-01-18 10:00 | 5.49 | 17.52 | 210.17 |
| 2015-01-18 11:00 | 4.91 | 17.74 | 257.77 |
| 2015-01-18 12:00 | 5.66 | 18.03 | 259.26 |
| 2015-01-18 13:00 | 4.54 | 18.31 | 209.02 |
| 2015-01-18 14:00 | 3.86 | 17.19 | 228.33 |
| 2015-01-18 15:00 | 5.01 | 18.08 | 206.57 |
| 2015-01-18 16:00 | 6.11 | 18.01 | 209.78 |
| 2015-01-18 17:00 | 4.5 | 18.4 | 264.92 |
| 2015-01-18 18:00 | 4.64 | 18.83 | 257.92 |
| 2015-01-18 19:00 | 4.91 | 18.55 | 258.06 |
| 2015-01-18 20:00 | 5.3 | 18.3 | 239.39 |
| 2015-01-18 21:00 | 5.19 | 18.05 | 232.82 |
| 2015-01-18 22:00 | 3.94 | 18.09 | 217.06 |
| 2015-01-18 23:00 | 4.54 | 18.24 | 219.07 |
| 2015-01-18 24:00 | 4.34 | 18.44 | 220.46 |
| 平均 | 5.20 | 17.87 | 262.96 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |