山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月19日 | 总排口 | 手工 | COD | 63 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 5.85 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-19 01:00 | 4.29 | 18.08 | 201.8 |
| 2015-01-19 02:00 | 2.42 | 16.33 | 190.2 |
| 2015-01-19 03:00 | 5.16 | 16.77 | 204.13 |
| 2015-01-19 04:00 | 4.15 | 16.1 | 212.88 |
| 2015-01-19 05:00 | 4.09 | 16.21 | 204.54 |
| 2015-01-19 06:00 | 4.77 | 16.05 | 194.84 |
| 2015-01-19 07:00 | 5.64 | 15.41 | 196.7 |
| 2015-01-19 08:00 | 5 | 15.29 | 195.48 |
| 2015-01-19 09:00 | 3.93 | 15.67 | 229.46 |
| 2015-01-19 10:00 | 5.25 | 16.23 | 230.74 |
| 2015-01-19 11:00 | 5.92 | 18.08 | 220.55 |
| 2015-01-19 12:00 | 4.53 | 19.06 | 235.46 |
| 2015-01-19 13:00 | 4.36 | 20.3 | 218.2 |
| 2015-01-19 14:00 | 5.59 | 20.71 | 197.96 |
| 2015-01-19 15:00 | 4.43 | 20.31 | 211.49 |
| 2015-01-19 16:00 | 5.09 | 20.65 | 221.72 |
| 2015-01-19 17:00 | 4.21 | 20.68 | 228.83 |
| 2015-01-19 18:00 | 4.72 | 20.07 | 199.28 |
| 2015-01-19 19:00 | 3.68 | 19.95 | 178.54 |
| 2015-01-19 20:00 | 4.34 | 19.85 | 166.09 |
| 2015-01-19 21:00 | 3.45 | 20 | 170.2 |
| 2015-01-19 22:00 | 3.41 | 20 | 193.75 |
| 2015-01-19 23:00 | 3.49 | 19.7 | 163.83 |
| 2015-01-19 24:00 | 4.52 | 19.64 | 182.96 |
| 平均 | 4.44 | 18.38 | 202.07 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |