山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月21日 | 总排口 | 手工 | COD | 62 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 9.86 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-21 01:00 | 4.14 | 18.95 | 217.02 |
| 2015-01-21 02:00 | 4.97 | 18.94 | 199.29 |
| 2015-01-21 03:00 | 5.03 | 18.95 | 179.23 |
| 2015-01-21 04:00 | 5.13 | 20.52 | 189.77 |
| 2015-01-21 05:00 | 4.55 | 18.2 | 203 |
| 2015-01-21 06:00 | 4.39 | 17.83 | 209.07 |
| 2015-01-21 07:00 | 5.28 | 17.59 | 202.53 |
| 2015-01-21 08:00 | 4.03 | 17.61 | 192.38 |
| 2015-01-21 09:00 | 5.08 | 17.44 | 180.82 |
| 2015-01-21 10:00 | 5.44 | 17.67 | 183.54 |
| 2015-01-21 11:00 | 4.11 | 18.03 | 155.76 |
| 2015-01-21 12:00 | 5.22 | 19.13 | 155.02 |
| 2015-01-21 13:00 | 4.65 | 19.15 | 166.56 |
| 2015-01-21 14:00 | 6.48 | 19.76 | 203.76 |
| 2015-01-21 15:00 | 4.88 | 19.68 | 205.53 |
| 2015-01-21 16:00 | 4.82 | 19.24 | 189.53 |
| 2015-01-21 17:00 | 5.24 | 19.12 | 183.46 |
| 2015-01-21 18:00 | 4.17 | 19.45 | 160.49 |
| 2015-01-21 19:00 | 5.24 | 18.59 | 173.75 |
| 2015-01-21 20:00 | 4.22 | 18.21 | 191.87 |
| 2015-01-21 21:00 | 5.66 | 18.06 | 167.7 |
| 2015-01-21 22:00 | 5.08 | 18.59 | 169.47 |
| 2015-01-21 23:00 | 4.09 | 17.68 | 200.36 |
| 2015-01-21 24:00 | 5.41 | 17.03 | 198.7 |
| 平均 | 4.89 | 18.56 | 186.61 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |