山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2015年 1月 24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 1月23日 | 总排口 | 手工 | COD | 52 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.46 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-01-23 01:00 | 4.22 | 16.5 | 285.62 |
| 2015-01-23 02:00 | 4.68 | 16.24 | 301.47 |
| 2015-01-23 03:00 | 4.83 | 16.69 | 298.91 |
| 2015-01-23 04:00 | 4.34 | 15.87 | 301.97 |
| 2015-01-23 05:00 | 5.36 | 16.48 | 298.24 |
| 2015-01-23 06:00 | 4.93 | 16.05 | 289.33 |
| 2015-01-23 07:00 | 5.29 | 15.96 | 282.24 |
| 2015-01-23 08:00 | 5.33 | 15.97 | 282.19 |
| 2015-01-23 09:00 | 5.46 | 15.79 | 241.07 |
| 2015-01-23 10:00 | 5.43 | 16.68 | 188.68 |
| 2015-01-23 11:00 | 5.2 | 18.36 | 316.48 |
| 2015-01-23 12:00 | 4.95 | 19.14 | 274 |
| 2015-01-23 13:00 | 4.95 | 20.14 | 345.72 |
| 2015-01-23 14:00 | 5.01 | 20.46 | 135.64 |
| 2015-01-23 15:00 | 4.69 | 21.45 | 58.62 |
| 2015-01-23 16:00 | 4.45 | 23.21 | 209.77 |
| 2015-01-23 17:00 | 3.82 | 23.51 | 219.39 |
| 2015-01-23 18:00 | 4.76 | 22.82 | 217.18 |
| 2015-01-23 19:00 | 2.47 | 22.11 | 239.58 |
| 2015-01-23 20:00 | 4.47 | 21.7 | 227.12 |
| 2015-01-23 21:00 | 5.26 | 21.85 | 215.64 |
| 2015-01-23 22:00 | 4.4 | 21.1 | 223.18 |
| 2015-01-23 23:00 | 5.52 | 20.26 | 247.57 |
| 2015-01-23 24:00 | 5.62 | 17.8 | 123.6 |
| 平均 | 4.81 | 19.01 | 242.63 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |