山西兰花工业污水处理有限公司

废水、废气、噪声自行监测数据    单位mg/L

| 项目 时间 | NH3-N | COD | 水温 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-8-29 | 2.91 | 17.29 | 25.9℃ |  |  |  |  |  |
| 标准限值 | 25 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | - 若有超标，写清超标倍数 - 我公司排放废水方式为：24小时直排，经处理后直接排入厂区外的巴公河。 |  |  |  |  |  |  |  |