山西兰花工业污水处理有限公司

废水（总排口）自行监测结果    单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | NH3-N | COD | 阴离子 洗涤剂 | 总砷 | 总氮 | BOD5 | 总磷 | 总镉 | 六价铬 | 总铬 | 总汞 | 石油类 | 动植物油 | 粪大肠 菌群(个/L) | PH值 | 色度 | 悬浮物 | 总铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-14 | 6.69 | 20.75 | 0.319 | ND | 36.2 | 7.19 | 0.554 | ND | ND | 0.039 | ND | 0.213 | 0.051 | 9.2×103 | 7.35 | 6 | 8 | ND |
| 标准限值 | 25 | 100 | 2 | 0.1 | － | 30 | 3 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.001 | 5 | 5 | 1×104 | 6～9 | 40 | 30 | 0.1 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 备注： | - 若有超标，写清超标倍数 - 我公司排放废水方式为：24小时直排，经处理后直接排入厂区外的巴公河。 3.“ND”表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |