山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-4 | 113 | 13.24 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-4 锅炉 | 0:00 | 27.35 | 187.87 | 824.83 |  |
|  | 1:00 | 27.28 | 292.69 | 891.49 |  |
|  | 2:00 | 27.28 | 265.77 | 860.15 |  |
|  | 3:00 | 27.27 | 152.97 | 971.81 |  |
|  | 4:00 | 27.21 | 185.15 | 1140.04 |  |
|  | 5:00 | 27.16 | 72.73 | 4764.56 |  |
|  | 6:00 | 27.16 | 116.43 | 07 |  |
|  | 7:00 | 27.16 | 106.86 | 5.75 |  |
|  | 8:00 | 27.18 | 184.62 | 805.49 |  |
|  | 9:00 | 27.18 | 220.82 | 833.97 |  |
|  | 10:00 | 27.16 | 198.31 | 777.34 |  |
|  | 11:00 | 27.1 | 175.54 | 750.6 |  |
|  | 12:00 | 27.13 | 188.73 | 754.1 |  |
|  | 13:00 | 27.2 | 186.76 | 720.31 |  |
|  | 14:00 | 27.24 | 209.46 | 791.45 |  |
|  | 15:00 | 27.28 | 206.06 | 765.46 |  |
|  | 16:00 | 27.27 | 169.98 | 788.79 |  |
|  | 17:00 | 27.19 | 213.13 | 733.94 |  |
|  | 18:00 | 27.29 | 280.25 | 710.14 |  |
|  | 19:00 | 27.3 | 222.24 | 712.56 |  |
|  | 20:00 | 27.21 | 213.16 | 700.43 |  |
|  | 21:00 | 27.22 | 229.08 | 730.56 |  |
|  | 22:00 | 27.24 | 258.54 | 733.04 |  |
|  | 23:00 | 27.3 | 271.99 | 690.21 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |